阜阳市东城河片区城市更新一期项目一批次

勘察设计任务书

2025.05

## 一、项目名称

阜阳市东城河片区城市更新一期项目一批次勘察设计任务书

## 二、项目背景与区位

本项目位于阜阳市颍州区河滨中路与解放北路交口东南角，属于阜城解放北大街旧城改造项目。周边交通便捷，配套成熟，满足居民日常消费需求；生态环境宜人，具备打造高品质安置住宅小区的优质基础。

## 三、设计依据

- 国家现行的有关法律、法规、工程建设强制性标准及条文，涵盖建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业领域规范，如《住宅设计规范》《建筑抗震设计规范》等，确保设计合法合规且安全可靠。

- 当地政府规划、建设、消防、环保等主管部门针对本项目的规划设计条件通知书、用地红线图（前期根据暂定红线图进行设计）等文件，明确项目开发边界与建设要求。（目前暂无规划设计条件，中标单位需根据规划设计方案推进规划指标确定。）

- 建设单位提供的项目可行性研究报告、市场调研报告、产品定位说明等资料，为设计契合市场需求与建设单位预期提供指引。

- 项目所在地的地质勘察报告、气象资料、地震动参数区划图等基础数据，保障设计依据的科学性与准确性。

## 四、设计范围

包括但不限于项目规划方案设计、土建施工图设计、景观园林方案及施工图设计、室内装修方案及施工图设计（公共区域及部分样板房（如有））、市政配套设计（包括但不限于道路、给排水、电力、通信等管线综合设计）、智能化系统设计、绿色建筑与节能设计、亮化照明设计、地库美化、园区标识标牌、门窗百叶深化设计、幕墙深化设计、栏杆深化设计等本项目所有设计工作，确保项目从整体布局到细节品质的一致性与完整性。

## 五、设计内容

### （一）规划设计

- 依据用地条件与规划指标，制定科学合理的总平面布局方案，综合考虑日照、通风、采光、消防、交通流线等因素，构建错落有致、空间通透的小区空间结构，确保住宅间距满足日照标准，合理布局绿化、休闲广场、儿童游乐区、健身设施等公共空间，提升居民生活舒适度与社区活力。

- 精心规划小区交通组织，实现人车分流，设置合理的出入口、车行道路与步行系统，保障交通安全与便捷。规划地下停车场，优化车位布局与行车路线，提高空间利用率；设计地面访客停车区域，满足临时停车需求。

### （二）建筑设计

- 住宅户型设计：兼顾多样性与实用性，满足不同家庭结构与消费群体需求。注重空间功能分区，合理设置客厅、卧室、厨房、卫生间等功能空间，确保动静分离、干湿分区；优化户型平面，提高空间利用率，减少交通面积浪费；设计景观阳台与生活阳台，增加室内外互动与生活便利性。

- 建筑立面设计：风格应契合项目定位与周边环境，可采用具体风格，如现代简约等风格，运用线条、色彩、材质等设计元素塑造独特、美观且富有品质感的建筑形象，注重建筑细节与整体比例协调，提升小区建筑辨识度与城市景观风貌。

- 建筑结构设计：依据建筑功能与结构形式，合理选用建筑结构体系，确保结构安全可靠、经济合理。进行结构计算与分析，满足抗震设防烈度要求，对关键结构部位进行优化设计，控制工程造价；设计合理的基础形式，根据地质条件选择筏板基础、桩基础或其他适宜基础类型。

### （三）景观设计

- 打造多层次景观体系，以中心景观轴串联各景观节点，形成步移景异的景观效果。绿化种植注重乔、灌、草结合，选择适应当地气候与土壤条件的植物品种，搭配季相变化丰富的植物群落，确保四季有景；设置景观小品、雕塑、水景等元素，增添景观趣味性与文化内涵。还原地块内原址“黑龙潭”内涵文化风貌。

- 规划完善的休闲设施与活动场地，包括儿童游乐区（配备滑梯、秋千等安全游乐设施）、健身活动区（设置健身器材、慢跑道等）、老年活动中心（设置棋牌室、茶室等），满足不同年龄段居民休闲娱乐需求，提升社区生活品质与居民归属感。

### （四）室内设计

公共区域装修设计：注重品质与风格统一；电梯厅设计简洁大方，配置合理照明与通风设施；楼梯间确保安全舒适。

### （五）市政配套设计

- 红线内道路设计合理规划道路宽度、坡度与转弯半径，满足消防与行车需求，采用沥青混凝土路面或其他适宜路面材料，确保行车平稳舒适；优化排水设计，结合地形设置雨水口与排水管道，确保路面排水顺畅，避免积水。

- 综合考虑小区用水、用电、用气及通信需求，设计合理的给排水、电力、燃气、通信等管线综合系统，确保管线布局合理、安全可靠、便于维护。与市政管网有效衔接，满足小区生活与运营需求，保障各类设施正常运行。

### （六）智能化设计

- 构建完善的安防监控系统，包括视频监控（在小区出入口、公共区域、地下停车场等关键位置设置摄像头，实现 24 小时监控）、门禁系统（采用智能门禁设备，支持刷卡、密码、人脸识别等多种识别方式，限制外来人员进入）、电子巡更系统（规划巡更路线，确保安保人员定时巡逻），保障小区居民生命财产安全。

- 打造智能化生活服务系统，如智能停车场管理系统（实现车辆自动识别、计费、车位引导等功能），提升居民生活便捷性与智能化体验。

### （七）绿色建筑与节能设计

- 按照绿色建筑标准进行设计，优化建筑围护结构，采用节能门窗（如断桥铝门窗、Low-E 玻璃等）、保温隔热材料（如外墙外保温系统、屋面保温层等），降低建筑能耗；合理设计建筑朝向与体型系数，充分利用自然采光与通风，减少人工照明与空调设备使用时间。

- 规划可再生能源利用系统，如太阳能热水系统（在住宅屋顶或合适位置安装太阳能集热器，为居民提供生活热水）、太阳能光伏发电系统（在小区公共建筑屋顶或地面停车场设置光伏板，为小区公共照明、电梯等设备供电），提高能源利用效率，减少碳排放，实现可持续发展。

### （八）亮化照明设计

通过科学合理的亮化设计，将住宅小区打造成安全舒适、富有特色且节能环保的夜间居住环境。一方面，满足居民夜间出行的照明需求，保障人身和财产安全；另一方面，运用灯光塑造建筑与景观的独特魅力，提升小区的整体形象和品质，展现小区的文化内涵与风格，营造温馨宜人的夜间氛围，增强居民的归属感和认同感。

### （九）地库美化、园区标识标牌设计

打破传统地库单调灰暗的色调，依据小区整体风格选取主题色。不同功能区域可通过色彩区分，如停车位区域墙面使用淡色，行车道墙面采用深色，增强区域辨识度。标识标牌风格与小区整体风格一致。风格元素贯穿各类标识牌，形成统一视觉形象。

（十）户配方案

户型根据阜阳市颍州区鼓楼街道办事处《关于解放北大街旧城改建项目安置房屋对应户型的函》（州鼓函[2025]8号）进行设计，所需安置房住宅房屋情况如下:60平方米户型297套、83平方米户型309套、95平方米户型532套、115平方米户型315套、127平方米户型207套;该项目所需非住宅房屋情况如下:30平方米户型 92套、50平方米户型 96 套。总体商业体量不少于3000平方米。

## 七、设计要求

### （一）设计理念契合

设计团队应深入理解建设单位项目定位与品牌理念，将其融入设计全过程，从规划布局到细节设计体现项目独特价值与文化内涵，确保设计成果与市场需求高度契合，提升项目市场竞争力与品牌影响力。

### （二）协同设计推进

各专业设计团队应紧密协作，建立高效沟通协调机制。在设计过程中，建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业设计师应同步开展设计工作，及时解决设计冲突与技术难题，确保设计方案的系统性、完整性与可行性，避免因专业协调不畅导致设计变更与工期延误。

### （三）创新设计应用

鼓励设计创新，积极引入新技术、新材料、新工艺，在建筑节能、智能化系统、绿色环保等方面探索创新应用，提升项目科技含量与品质优势，但创新设计应确保技术成熟、经济合理且符合项目实际需求，避免过度追求创新而增加项目成本与实施难度。

### （四）成本控制贯穿

设计过程中应严格遵循建设单位成本控制要求，在满足功能与品质前提下，优化设计方案，合理控制建筑材料选型、设备配置、结构形式等方面成本，确保项目投资效益最大化。设计团队应配合建设单位进行成本估算与分析，提供多方案比选与成本优化建议，实现成本控制目标。

### （五）设计深度达标

设计成果应达到国家及地方现行设计深度规定，满足项目报建、施工、验收等各阶段需求。方案设计应包括详细的设计说明、总平面规划图、建筑效果图、户型平面图、技术经济指标分析等内容；施工图设计应涵盖各专业详细图纸、施工技术要求、工程量清单等资料，确保施工单位能够准确理解设计意图并顺利实施工程建设。

## 八、成果提交

### （一）设计成果形式及数量

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计方案 | 18 | 含规划说明书、总平面图（彩色）、鸟瞰图、日照分析图、交通流线分析图、景观规划图、竖向规划图、经济技术指标表等，图纸比例 [常用比例，如 1:500]，A3 或 A2 图幅装订成册，同时提供电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 2 | 建筑设计方案 | 18 | 包括建筑设计说明书、各单体建筑平立剖面图（彩色）、效果图（多角度）、户型放大图、功能分析图、消防分析图、节能设计专篇等，图纸比例 [如 1:100、1:200]，A3 或 A2 图幅装订成册，附电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 3 | 土建施工图设计 | 18 | 各专业施工图纸（建筑、结构、给排水、电气、暖通）、设计变更通知（如有）、图纸会审记录（如有）、施工技术交底文件、工程量清单及预算书（Excel 格式）等，图纸比例 [根据具体内容，如 1:50、1:100]，蓝图装订成册，电子文件（DWG、PDF 格式） |
| 4 | 景观设计 | 18 | 景观设计说明书、总平面图、分区景观图、植物配置图、景观小品设计图、铺装设计图、照明设计图、详细景观施工图纸、苗木表、材料表、施工技术要求、工程造价估算表等，图纸比例 [1:200、1:500]，A3 或 A2 图幅装订成册，电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 5 | 室内装修设计 | 18 | 装修设计说明书、各区域装修效果图、平面布置图、天花布置图、地面铺装图、立面图、剖面图、节点详图、材料样板册、工程造价估算表等，图纸比例 [1:50、1:100]，A3 或 A2 图幅装订成册，电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 6 | 智能化设计 | 18 | 智能化系统设计说明书、系统架构图、拓扑图、设备选型清单、点位布置图、工程造价估算表等，图纸比例 [根据实际情况]，A3 或 A2 图幅装订成册，电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 7 | 标识地库美化设计 | 18 | 地库美化方案文本、标识方案及节点图，A4 或 A3 装订成册，电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 8 | 亮化照明设计 | 18 | 应与外立面设计、幕墙设计、景观环境设计、导向系统设计、广告、店招设计等各专项设计密切配合，达到整合设计资源凸出整体设计效果；项目夜景照明设计，包含照明效果设计、施工图设计、安装大样设计；同时提供一段不少于60秒的多媒体动画；随不同阶段编制不同深度的、提供真实可靠的工程造价书。 |
| 9 | 市政配套设计 | 18 | 市政工程设计说明书、道路平面设计图、纵断面图、横断面图、给排水管网图、电力电信管网图、照明设计图、工程造价估算表等，图纸比例 [1:200、1:500]，A3 或 A2 图幅装订成册，电子文件（DWG、JPG 格式） |
| 10 | 其他专项设计 | 18 | 其它专项设计包含不限于：幕墙门窗（含栏杆、百叶）设计、配套装饰设计、三网设计、BIM设计、钢结构设计、采光井、EPS线条深化设计、消防设计、节能专项设计，空调设计等。 |
| 11 | 电子文档 | 2 | 包含所有设计成果文件的电子版本，分类整理存储于光盘或移动硬盘，格式要求同上述各专业设计文件，确保文件完整、可编辑、无病毒 |

### （二）设计成果文件提交的相关要求

- 设计成果应严格按照建设单位规定时间节点提交，确保项目进度不受影响。在提交前，设计单位应进行内部审核与校对，保证设计文件的准确性与完整性，避免出现错漏碰缺等问题。

- 每轮设计成果需充分吸收建设单位、政府部门及专家评审意见，一次性修改完善到位。设计单位应详细记录意见反馈与修改过程，提交修改说明报告，阐述修改内容与依据，确保设计方案不断优化提升，满足项目建设要求。

- 设计成果文件应内容详实、表达清晰，图纸与说明书相互对应、逻辑严谨。图纸应标注完整尺寸、标高、材料做法等信息，说明书应详细阐述设计理念、技术参数、施工要点等内容，便于建设单位、施工单位及相关部门理解与审查。

- 另配合报建等要求加晒的图纸设计单位不再另行收费；所有图纸必须提供相应PDF版，PDF版图纸应按照图纸目录进行统一整理，每张PDF版图纸对应每张图纸内容，并按照图纸内容取名。

以上设计任务书可根据项目实际情况进行进一步细化与调整，确保设计工作顺利开展与项目成功实施。

# 商业设计专项要求

## 一、选址与布局

商业应选址于项目显眼且交通便利位置，临近主要道路或小区主入口，方便来周边及本小区居民快速到达，同时确保示范区与周边环境协调统一，能充分展示项目特色与优势，提升项目吸引力与关注度。

## 二、建筑设计

建筑设计应以"社区共享、高效集约、绿色智慧"为核心理念，打造功能复合、形象亲民的社区公共服务综合体。具体要求如下：

规划布局：采用集约化布局模式，合理组织各功能流线，确保公共服务、商业配套、文化休闲等功能分区明确且有机联动；

空间形态：建筑体量宜采用开放通透的造型语言，通过架空层、屋顶平台等设计增强与城市界面的互动性；

立面风格：以现代简约风格为主，结合地域文化元素，运用环保耐候材料，塑造亲切宜人的建筑形象；

绿色建筑：严格执行国家绿色建筑标准，采用被动式节能设计，集成光伏屋面、遮阳系统等低碳技术；

无障碍设计：全面执行《无障碍设计规范》，保障各类人群的使用便利性。

目标：通过人性化、智慧化的建筑设计，打造成为社区活力中心与城市风貌新亮点。

## 三、景观设计

景观设计应以“生态友好、互动共享、人文关怀”为核心理念，打造舒适宜人、功能复合的社区公共环境，与建筑空间形成有机互补。具体要求如下：

功能分区：合理规划休闲广场、儿童活动区、康体步道、社区花园等功能空间，满足不同年龄层居民的使用需求，增强场所互动性；

生态可持续：采用本土植物及低维护绿化，结合雨水花园、透水铺装等海绵城市技术，提升场地生态效益；

人性化设计：设置无障碍通道、休憩座椅、夜间照明等便民设施，确保安全性与舒适度；

文化融合：融入地域特色景观元素（如艺术雕塑、文化景墙等），增强社区归属感；

智慧景观：预留智能灌溉、节能照明等系统接口，提升管理效率。

目标：通过多层次、多功能的景观营造，构建绿色活力的社区共享空间，促进邻里交往与健康生活。